## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Рузаевка" | [15 empty] | по ОКПО
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Рузаевка", РМ, г.Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, 15/1 | [15 empty] | БЕ
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Рузаевка" РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д.15/1
[12 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Главный врач ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Рузаевка"
И.Е Косыркина
[12 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления
2023-05-01
Основное средство (здание, оборудование) здание центрального чебного корпуса | [10 empty] | лечебного корпуса
Инвентарный номер
Местонахождение объекта | [7 empty] | 431440,РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 15/1
Комиссия в составе: | [5 empty] | ведущий инженер больницы - Шубик Ф.И.
начальник хоз. отдела - Никитин В.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее: выполнить ремонт крыльца центрального лечебного корпуса | [12 empty] | выполнить ремонт крыльца центр. леч. корпуса
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1936 г.
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. | [14 empty] | 2 этажа и подвал
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.) сост. Удовлетворит., наружные стены кирпичные, перегородки деревянные оштукатур., перекрытия деревянные оштукатуренные.
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ: необходимо выполнить ремонт крыльца с составом работ согласно дефектной ведомости.
ремонт крыльца согласно состава работ по дефектной ведомости.
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [7 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел. Крыльцо
1 |  |  |  |  | Демонтаж покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.273
2 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов цементных | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.273
3 |  |  |  |  | Устройство подстилающих слоев бетонных | [8 empty] | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0.5
4 |  |  |  |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | [8 empty] | 1 т |  | 0.0848
4.1 |  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | [7 empty] | (-1)*0.0848 | т |  | -0.0848
4.2 |  |  |  |  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | [7 empty] | 0.0848*266.50943 | м2 |  | 22.6
5 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [8 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.226
6 |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.226
6.1 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" | [7 empty] | 0.226*0.013 | т |  | 0.0029
7 |  |  |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.226
7.1 |  |  |  |  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | [7 empty] | (-1)*0.226*102 | м2 |  | -23.052
7.2 |  |  |  |  | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | [7 empty] | 0.226*102 | м2 |  | 23.052
8 |  |  |  |  | Расшивка швов | [8 empty] | 100 м2 стен (без вычета проемов) |  | 0.226
9 |  |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | [8 empty] | 100 м бортового камня |  | 0.385
9.1 |  |  |  |  | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В30 (М400), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | [8 empty] | шт. |  | 28.5
9.2 |  |  |  |  | Камни бортовые БК 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 / (ГОСТ 6665-91) | [8 empty] | шт. |  | 10
10 |  |  |  |  | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм на отрезном станке | [8 empty] | 1 м реза |  | 24
11 |  |  |  |  | Демонтаж металлических ограждений с поручнями | [8 empty] | 100 м ограждения |  | 0.053
12 |  |  |  |  | Устройство металлических ограждений с поручнями | [8 empty] | 100 м ограждения |  | 0.09
13 |  |  |  |  | Устройство металлических ограждений без поручней | [8 empty] | 100 м ограждения |  | 0.0285
14 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | [7 empty] | 3.56/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0356
14.1 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | [7 empty] | (-1)*0.0356*0.012 | т |  | -0.0004
14.2 |  |  |  |  | Грунтовка ЭП-057 | [7 empty] | 0.0356*0.012 | т |  | 0.0004
15 |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза | [7 empty] | 3.56/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0356
15.1 |  |  |  |  | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | [7 empty] | (-1)*0.0356*0.0331 | т |  | -0.0012
15.2 |  |  |  |  | Краски порошковые П-ЭП-971 марок А, Б, В | [7 empty] | 0.0356*0.0331 | т |  | 0.0012
Раздел. Пристрой к крыльцу
16 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.088
17 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов цементных | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.088
18 |  |  |  |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | [8 empty] | 1 т |  | 0.021
18.1 |  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | [7 empty] | (-1)*0.021 | т |  | -0.021
18.2 |  |  |  |  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | [7 empty] | 0.021*266.66667 | м2 |  | 5.6
19 |  |  |  |  | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя | [8 empty] | 100 м2 облицовки |  | 0.032
19.1 |  |  |  |  | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм | [8 empty] | 100 шт. |  | 0.36
19.2 |  |  |  |  | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | [7 empty] | 0.032*103 | м2 |  | 3.296
19.3 |  |  |  |  | Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль вертикальный 60 мм из оцинкованной стали | [7 empty] | 0.032*550 | м |  | 17.6
20 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [8 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.056
21 |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.056
21.1 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" | [7 empty] | 0.056*0.013 | т |  | 0.0007
22 |  |  |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.056
22.1 |  |  |  |  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | [7 empty] | (-1)*0.056*102 | м2 |  | -5.712
22.2 |  |  |  |  | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | [7 empty] | 0.056*102 | м2 |  | 5.712
23 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | [8 empty] | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.003
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | Ведущий инженер | [12 empty] | Шубик Ф.И.
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
|  | Начальник хоз. отдела | [12 empty] | Никитин В.В.
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)