## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Рузаевка" | [12 empty] | по ОКПО
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Рузаевка, РМ, г.Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д.15/2
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Рузаевка", РМ, г.Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д.15/2 | [12 empty] | БЕ
[10 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  | Главный врач
Косыркина И.Е.
[10 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления
26.12.2022
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер
Местонахождение объекта | [6 empty] | 431440, РМ, г.Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д.15/2
Комиссия в составе: |  |  |  |  | ведущий инженер больницы - Шубик Ф.И.
начальник хоз. отдела - Никитин В.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
для более качественного лечения пациентов провести кислород в кабинет колоноскопии на 1-ом этаже хирург. корпуса
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [8 empty] | 1984
Этажность,общая высота,площадь, др. 5 эт.и подвал,высота - 16,6 м,площ. - 4894,1 кв.м.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Состояние несущих конструкций удовлетворительное. Стены кирпич, Перекрытия ж/б плиты. По коридору первого этажа
ж/б плиты опираются на ж/б ригеля.
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
необходимо выполнить монтаж кислородопровода согласно дефектной ведомости.
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел. Монтаж оборудования
1 |  |  |  | Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе блок арматурный | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
1.1 |  |  |  | Колонка контрольно-отключающая газовая ККОГМ на 1 газ (кислород) | [7 empty] | шт. |  | 1
2 |  |  |  | Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
2.1 |  |  |  | Система клапанная медицинская со штекером угловым СКМ-01 (кислород) | [7 empty] | шт. |  | 1
Раздел. Технологические трубопроводы
3 |  |  |  | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 8 мм | [7 empty] | 100 м |  | 0.709
3.1 |  |  |  | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), 8х1 мм | [6 empty] | 0.709*100 | м |  | 70.9
3.2 |  |  |  | Муфта переходная двухраструбная под гайку 12х8, 151/1,2/8,26 | [7 empty] | шт. |  | 2
3.3 |  |  |  | Уголок 90° двухраструбный под пайку 8 мм, 128/1,2/8,26 | [7 empty] | шт. |  | 10
3.4 |  |  |  | Муфта прямая под пайку соединительная 8 мм, 63/1,2/8,26 | [7 empty] | шт. |  | 14
3.5 |  |  |  | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 11-15 мм (8-12мм.) | [7 empty] | шт. |  | 71
4 |  |  |  | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм | [7 empty] | 100 м |  | 0.709
4.1 |  |  |  | Фреон R410A (разовый баллон 5 кг) | [7 empty] | шт. |  | 1
5 |  |  |  | Пневматическое испытание газопроводов | [7 empty] | 100 м газопровода |  | 0.709
6 |  |  |  | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 8 мм | [7 empty] | 1 присоединение |  | 1
Раздел. Строительные работы
7 |  |  |  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.03
8 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм (установка футляров) | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.0075
9 |  |  |  | Заделка пространства между трубопроводом кислорода и футляром диаметром до 20 мм (прим.) | [7 empty] | 1 сальник |  | 3
10 |  |  |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0178
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | Начальник хоз. отдела | [9 empty] | Никитин В.В.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
|  | Ведущий инженер больницы | [9 empty] | Шубик Ф.И.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)