## Дефектная ведомость
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Рузаевка" | [15 empty] | по ОКПО
(организация)
БЕ
(структурное подразделение)
[12 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | главный врач
(должность)
И.Е. Косыркина
[12 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления
.11.2023
Основное средство (здание, оборудование) | [10 empty] | здание хирургического корпуса
Инвентарный номер
Местонахождение объекта | [7 empty] | 431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д.15/2
Комиссия в составе: | [5 empty] | Ведущий инженер Шубик Ф.И.
Нач. хоз. отдела Никитин В.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1984 г.
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. | [14 empty] | 6 -ти этажное, в том числе подвал
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
основание - ж/б блоки, стены - силикатный керпич, перекрытия - ж/б плиты.
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
необходимо выполнить ремонт лестничной клетки согласно состава работ по дефектной ведомости.
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [7 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел. Лестничная клетка
1 |  |  |  |  | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | [7 empty] | 6/100 | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 0.06
2 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | [7 empty] | 8/100 | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.08
3 |  |  |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | [7 empty] | 11.44/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1144
3.1 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | [7 empty] | (-1)*0.1144*0.067 | т |  | -0.0077
3.2 |  |  |  |  | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | [7 empty] | 0.1144*0.067 | т |  | 0.0077
4 |  |  |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% | [8 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.91
4.1 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | [7 empty] | (-1)*0.91*0.071 | т |  | -0.0646
5 |  |  |  |  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | [8 empty] | л |  | 33
6 |  |  |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | [8 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2.489
6.1 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | [7 empty] | (-1)*2.489*0.071 | т |  | -0.1767
7 |  |  |  |  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | [8 empty] | л |  | 80
8 |  |  |  |  | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | [7 empty] | 13.15/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1315
8.1 |  |  |  |  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | [7 empty] | (-1)*0.1315*0.0124 | т |  | -0.0016
8.2 |  |  |  |  | Краски порошковые П-ЭП-971 марок А, Б, В красно-коричневая, серая | [7 empty] | 0.1315*0.0124 | т |  | 0.0016
9 |  |  |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | [8 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.594
9.1 |  |  |  |  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая | [7 empty] | (-1)*0.594*0.0179 | т |  | -0.0106
10 |  |  |  |  | Грунт-эмаль по бетону, марка "Армокот C101" (ТУ 2312-009-23354769-2008) | [8 empty] | кг |  | 15
11 |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений пешеходных | [7 empty] | 17.6/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.176
11.2 |  |  |  |  | Краски порошковые П-ЭП-971 марок А, Б, В | [7 empty] | 0.176*0.014 | т |  | 0.0025
12 |  |  |  |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | [7 empty] | 8.1/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.081
12.2 |  |  |  |  | Краски порошковые П-ПЭ-134 | [7 empty] | 0.081*0.0246 | т |  | 0.002
13 |  |  |  |  | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком | [7 empty] | 6.24/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0624
13.3 |  |  |  |  | Краски порошковые П-ЭП-971 марок А, Б, В | [7 empty] | 0.0624*0.0137 | т |  | 0.0009
14 |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | [7 empty] | 6.6/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.066
14.2 |  |  |  |  | Краски порошковые П-ЭП-971 марок А, Б, В | [7 empty] | 0.066*0.0161 | т |  | 0.0011
15 |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверь тех.этажа) за два раза | [7 empty] | 3.1/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.031
15.2 |  |  |  |  | Краски порошковые П-ЭП-971 марок А, Б, В | [7 empty] | 0.031*0.0161 | т |  | 0.0005
16 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | [7 empty] | 17.8/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.178
16.2 |  |  |  |  | Грунтовка АК-069 | [7 empty] | 0.178*0.012 | т |  | 0.0021
17 |  |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | [7 empty] | 1.86/100 | 100 п. м |  | 0.0186
17.1 |  |  |  |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм | [7 empty] | 0.0186*100 | м |  | 1.86
18 |  |  |  |  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | [7 empty] | 6.4/100 | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 0.064
18.1 |  |  |  |  | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | [8 empty] | шт. |  | 2
19 |  |  |  |  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | [7 empty] | 6.4/10 | 10 м трещин |  | 0.64
20 |  |  |  |  | Установка уголков ПВХ на клее | [7 empty] | 24.8/100 | 100 п. м |  | 0.248
20.3 |  |  |  |  | Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер "Планка угла" | [7 empty] | 0.248*100 | п.м |  | 24.8
21 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | [7 empty] | 4.96/100 | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.0496
22 |  |  |  |  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | [8 empty] | 1 м3 |  | 0.34
23 |  |  |  |  | Смена светильников с люминесцентными лампами | [7 empty] | 3/100 | 100 шт. |  | 0.03
Раздел. Палата № 2 хирургического корпуса
24 |  |  |  |  | Снятие оконных переплетов остекленных | [7 empty] | 5/100 | 100 м2 оконных переплетов |  | 0.05
25 |  |  |  |  | Установка оконных переплетов створных | [7 empty] | 5/100 | 100 створок, фрамуг, форточек |  | 0.05
26 |  |  |  |  | Снятие подоконных досок в каменных зданиях | [7 empty] | 1.8/100 | 100 м2 |  | 0.018
27 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | [7 empty] | 0.82/100 | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.0082
28 |  |  |  |  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | [7 empty] | 3.9/100 | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 0.039
28.1 |  |  |  |  | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | [8 empty] | шт. |  | 1
29 |  |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | [7 empty] | 3.9/100 | 100 п. м |  | 0.039
29.1 |  |  |  |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм | [7 empty] | 0.039*100 | м |  | 3.9
30 |  |  |  |  | Снятие обоев простых и улучшенных | [7 empty] | 80.6/100 | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0.806
31 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | [7 empty] | 20.1/100 | 100 м2 поверхности |  | 0.201
31.1 |  |  |  |  | Шпатлевка Ветонит ТТ | [7 empty] | (-1)*0.201*0.96*0.3 | т |  | -0.0579
32 |  |  |  |  | Шпатлевка Ветонит V, цвет серый | [8 empty] | т |  | 0.0579
33 |  |  |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | [7 empty] | 80.6/100 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0.806
34 |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | [7 empty] | 80.6/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.806
34.1 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | [7 empty] | (-1)*0.806*0.063 | т |  | -0.0508
35 |  |  |  |  | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | [8 empty] | л |  | 30
36 |  |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | [7 empty] | 29.7/100 | 100 м плинтуса |  | 0.297
37 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | [7 empty] | 24.2/100 | 100 м2 покрытия |  | 0.242
38 |  |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее | [7 empty] | 24.2/100 | 100 м2 покрытия |  | 0.242
38.2 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ ZENITH" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность В2, РП1, Д2, Т2) | [7 empty] | 0.242*102 | м2 |  | 24.684
39 |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | [7 empty] | 29.7/100 | 100 м плинтуса |  | 0.297
40 |  |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | [7 empty] | 15.1/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.151
40.1 |  |  |  |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25 | [7 empty] | (-1)*0.151*0.02474 | т |  | -0.0037
40.2 |  |  |  |  | Краски порошковые П-ЭП-971 марок А, Б, В | [7 empty] | 0.151*0.02474 | т |  | 0.0037
41 |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | [7 empty] | 2.84/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0284
41.1 |  |  |  |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | [7 empty] | (-1)*0.0284*0.0161 | т |  | -0.0005
41.2 |  |  |  |  | Краски порошковые П-ЭП-971 марок А, Б, В | [7 empty] | 0.0284*0.0161 | т |  | 0.0005
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | Ведущий инженер ЧУЗ | [12 empty] | Ф.И. Шубик
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
|  | Начальник хоз. отдела | [12 empty] | В.В. Никитин
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)